## ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AVENIDA WASHINGTON LUÍS, Nº 50 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP – CNPJ Nº 45.739.083/0001-73
[8 empty] | Fonte: | CDHU 199
Objeto: |  | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Vereador Antônio Arquideu Zibordi |  |  |  | BDI: | 23.54% |  | SINAPI – SETEMBRO 2025
Local: |  | Jardim Vitória, Rua Adélia D Arcádia – Espírito Santo do Pinhal – SP |  |  |  | Atualizado: | 2026-04-15 | Sem Desoneração
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17856.08 | 9.215%
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14840.24 | 7.659%
3 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 16608.36 | 8.571%
4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10325.58 | 5.329%
5 |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 34229.32 | 17.67%
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 22705.11 | 11.72%
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 7270.14 | 3.752%
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16019.32 | 8.267%
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 52785.41 | 27.24%
10 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 1128.91 | 0.5826%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO: | [6 empty] | 193768.47 | 100%
ITEM | FONTE / CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL: | 17856.08 | 9.215%
1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 57.48 | 18.03 | 22.27 | 1280.08 | 0.6606%
1.2 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 904.29 | 1117.16 | 6702.96 | 3.459%
1.3 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 2 | 2658.26 | 3284.01 | 6568.02 | 3.39%
1.4 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 1267.26 | 1565.57 | 1565.57 | 0.808%
1.5 | CDHU | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 | 1141.18 | 1409.81 | 1409.81 | 0.7276%
1.6 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.9 | 90.84 | 112.22 | 101 | 0.05212%
1.7 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 5.25 | 35.25 | 43.55 | 228.64 | 0.118%
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | SUBTOTAL: | 14840.24 | 7.659%
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  |  | 6902.7 | 3.562%
2.1.1 | CDHU | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm – completa | M | 42 | 133.03 | 164.35 | 6902.7 | 3.562%
2.2 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO – FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1995.96 | 1.03%
2.2.1 | CDHU | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 6.248 | 143.52 | 177.3 | 1107.77 | 0.5717%
2.2.2 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.37488 | 868.08 | 1072.43 | 402.03 | 0.2075%
2.2.3 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 12.496 | 12 | 14.82 | 185.19 | 0.09557%
2.2.4 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 11.496 | 21.19 | 26.18 | 300.97 | 0.1553%
2.3 |  |  | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 5941.58 | 3.066%
2.3.1 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 4.2744 | 606.18 | 748.87 | 3200.97 | 1.652%
2.3.2 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 4.2744 | 95.77 | 118.31 | 505.7 | 0.261%
2.3.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 23.8143 | 10.51 | 12.98 | 309.11 | 0.1595%
2.3.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 153.4504 | 10.16 | 12.55 | 1925.8 | 0.9939%
3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | SUBTOTAL: | 16608.36 | 8.571%
3.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 124.96 | 87.01 | 107.49 | 13431.95 | 6.932%
3.2 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1.3617 | 1888.16 | 2332.63 | 3176.41 | 1.639%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 10325.58 | 5.329%
4.1 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 6936.41 | 3.58%
4.1.1 | CDHU | 25.02.310 | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida – cor branca | M2 | 3.78 | 1485.37 | 1835.03 | 6936.41 | 3.58%
4.2 |  |  | JANELAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 3100.27 | 1.6%
4.2.1 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M2 | 5.6 | 448.13 | 553.62 | 3100.27 | 1.6%
4.3 |  |  | PORTINHOLA DE ALUMÍNIO – ACESSO LATERAL COBERTURA |  |  |  |  | 288.9 | 0.1491%
4.3.1 | CDHU | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | M2 | 0.36 | 649.58 | 802.49 | 288.9 | 0.1491%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | SUBTOTAL: | 34229.32 | 17.67%
5.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO – PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 21536.03 | 11.11%
5.1.1 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 52.344 | 202.59 | 250.28 | 13100.66 | 6.761%
5.1.2 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa – para bombeamento | M3 | 3.6738 | 568.59 | 702.44 | 2580.62 | 1.332%
5.1.3 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.6738 | 134.91 | 166.67 | 612.31 | 0.316%
5.1.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 323.7128 | 10.16 | 12.55 | 4062.6 | 2.097%
5.1.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 90.8967 | 10.51 | 12.98 | 1179.84 | 0.6089%
5.2 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 12693.29 | 6.551%
5.2.1 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 57.48 | 158.13 | 195.35 | 11228.72 | 5.795%
5.2.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 115.96 | 10.22 | 12.63 | 1464.57 | 0.7558%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | SUBTOTAL: | 22705.11 | 11.72%
6.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 12205.3 | 6.299%
6.1.1 | CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | M2 | 57.48 | 149.21 | 184.33 | 10595.29 | 5.468%
6.1.2 | CDHU | 15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 57.48 | 22.67 | 28.01 | 1610.01 | 0.8309%
6.2 |  |  | RUFOS |  |  |  |  | 10499.81 | 5.419%
6.2.1 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 – corte 0,33 m | M | 52.05 | 117.45 | 145.1 | 7552.46 | 3.898%
6.2.2 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 – corte 0,50 m | M | 15 | 159.05 | 196.49 | 2947.35 | 1.521%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 7270.14 | 3.752%
7.1 |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 312.4 | 0.1612%
7.1.1 | SINAPI | 89987 | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. Af_08/2021 | UN | 2 | 75.26 | 92.98 | 185.96 | 0.09597%
7.1.2 | SINAPI | 89972 | kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 2 | 51.17 | 63.22 | 126.44 | 0.06525%
7.2 |  |  | ÁGUA FRIA – TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 1681.6 | 0.8678%
7.2.1 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 40 | 34.03 | 42.04 | 1681.6 | 0.8678%
7.3 |  |  | ESGOTO – TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 3061.72 | 1.58%
7.3.1 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 13 | 48.61 | 60.05 | 780.65 | 0.4029%
7.3.2 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10 | 84.15 | 103.96 | 1039.6 | 0.5365%
7.3.3 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 10 | 76.99 | 95.11 | 951.1 | 0.4908%
7.3.4 | CDHU | 38.10.030 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora | UN | 1 | 235.04 | 290.37 | 290.37 | 0.1499%
7.4 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2214.42 | 1.143%
7.4.1 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 76.22 | 94.16 | 188.32 | 0.09719%
7.4.2 | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 2 | 627.26 | 774.92 | 1549.84 | 0.7998%
7.4.3 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 2 | 153.82 | 190.03 | 380.06 | 0.1961%
7.4.4 | SINAPI | 86883 | sifão do tipo flexível em pvc - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 14.76 | 18.23 | 36.46 | 0.01882%
7.4.5 | SINAPI | 89709 | ralo sifonado, tampa metálica escamoteada, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 2 | 24.18 | 29.87 | 59.74 | 0.03083%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 16019.32 | 8.267%
8.1 |  |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 13312.11 | 6.87%
8.1.1 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 547.89 | 676.86 | 676.86 | 0.3493%
8.1.2 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 55.54 | 68.61 | 68.61 | 0.03541%
8.1.3 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.41 | 70.92 | 70.92 | 0.0366%
8.1.4 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 15.15 | 18.72 | 374.4 | 0.1932%
8.1.5 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2 | 4220.74 | 5214.3 | 10428.6 | 5.382%
8.1.6 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical ‐ 39 x 22 x 6 cm | UN | 2 | 44.77 | 55.31 | 110.62 | 0.05709%
8.1.7 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 10 | 78.43 | 96.89 | 968.9 | 0.5%
8.1.8 | SINAPI | 91924 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 20 | 3.45 | 4.26 | 85.2 | 0.04397%
8.1.9 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 50 | 4.87 | 6.02 | 301 | 0.1553%
8.1.10 | SINAPI | 91928 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm²,anti-chama 450/750 v , para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 25 | 7.35 | 9.08 | 227 | 0.1172%
8.2 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 890.97 | 0.4598%
8.2.1 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 3 | 203.4 | 251.28 | 753.84 | 0.389%
8.2.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 37 | 45.71 | 137.13 | 0.07077%
8.3 |  |  | TOMADA |  |  |  |  | 1816.24 | 0.9373%
8.3.1 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 6 | 171.32 | 211.65 | 1269.9 | 0.6554%
8.3.2 | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 2 | 221.12 | 273.17 | 546.34 | 0.282%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL: | 52785.41 | 27.24%
9.1 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 20158.6 | 10.4%
9.1.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.874 | 221.55 | 273.7 | 786.61 | 0.406%
9.1.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 115.96 | 10.22 | 12.63 | 1464.57 | 0.7558%
9.1.3 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa – para bombeamento | M3 | 4.5984 | 568.59 | 702.44 | 3230.1 | 1.667%
9.1.4 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 4.5984 | 134.91 | 166.67 | 766.42 | 0.3955%
9.1.5 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 57.48 | 149.06 | 184.15 | 10584.94 | 5.463%
9.1.6 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.7244 | 830.97 | 1026.58 | 1770.23 | 0.9136%
9.1.7 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 40.44 | 31.14 | 38.47 | 1555.73 | 0.8029%
9.2 |  |  | PAREDE INTERNA E EXTERNA |  |  |  |  | 13070.23 | 6.745%
9.2.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 225.66 | 7.67 | 9.48 | 2139.26 | 1.104%
9.2.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 225.66 | 24.63 | 30.43 | 6866.83 | 3.544%
9.2.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 225.66 | 14.58 | 18.01 | 4064.14 | 2.097%
9.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 3329.24 | 1.718%
9.3.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 57.48 | 7.67 | 9.48 | 544.91 | 0.2812%
9.3.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 57.48 | 24.63 | 30.43 | 1749.12 | 0.9027%
9.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 57.48 | 14.58 | 18.01 | 1035.21 | 0.5343%
9.4 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 5766.19 | 2.976%
9.4.1 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 141.78 | 32.92 | 40.67 | 5766.19 | 2.976%
9.5 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 3715.88 | 1.918%
9.5.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 83.88 | 35.86 | 44.3 | 3715.88 | 1.918%
9.6 |  |  | SOLEIRA |  |  |  |  | 6745.27 | 3.481%
9.6.1 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 9.8 | 176.34 | 217.85 | 2134.93 | 1.102%
9.6.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 3.6 | 1036.63 | 1280.65 | 4610.34 | 2.379%
10 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | SUBTOTAL: | 1128.91 | 0.5826%
10.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 57.48 | 15.9 | 19.64 | 1128.91 | 0.5826%
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 193768.47
Espírito Santo do Pinhal/SP
2026-04-15
Responsável Técnico: Elias Mauch Ferreira
Eng. Civil – CREA/SP: 5070383571

## CRONO. FIS-FINAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AVENIDA WASHINGTON LUÍS, Nº 50 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP – CNPJ Nº 45.739.083/0001-73
Objeto: | Projeto de Ampliação em Unidade Básica de Saúde do Município – UBS Vereador Antônio Arquideu Zibordi |  | BDI: | 23.54% | Fonte: | CDHU 199 | CDHU 199
Local: | Jardim Vitória, Rua Adélia D Arcádia – Espírito Santo do Pinhal – SP |  | Atualizado: | 2026-04-15 | Sem Desoneração | SINAPI – SETEMBRO 2025
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9.215% | 9.215%
|  |  | 17856.08 | 17856.08
2 | FUNDAÇÕES |  | 7.659% | 7.659%
|  |  | 14840.24 | 14840.24
3 | ALVENARIA |  | 8.571% |  | 8.571%
|  |  | 16608.36 |  | 16608.36
4 | ESQUADRIAS |  | 5.329% |  | 5.329%
|  |  | 10325.58 |  | 10325.58
5 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 17.67% |  | 8.833% | 8.833%
|  |  | 34229.32 |  | 17114.66 | 17114.66
6 | COBERTURA |  | 11.72% |  |  | 11.72%
|  |  | 22705.11 |  |  | 22705.11
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 3.752% |  |  | 3.752%
|  |  | 7270.14 |  |  | 7270.14
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8.267% |  |  | 4.134% | 4.134%
|  |  | 16019.32 |  |  | 8009.66 | 8009.66
9 | REVESTIMENTOS |  | 27.24% |  |  |  | 27.24%
|  |  | 52785.41 |  |  |  | 52785.41
10 | LIMPEZA FINAL |  | 0.5826% |  |  |  | 0.5826%
|  |  | 1128.91 |  |  |  | 1128.91
VALOR MENSAL DA OBRA |  |  | 100% | 32696.32 | 44048.6 | 55099.57 | 61923.98
193768.47
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 16.87% | 39.61% | 68.04% | 100%
|  |  |  | 32696.32 | 76744.92 | 131844.49 | 193768.47
Espírito Santo do Pinhal/SP
2026-04-15
Responsável Técnico: Elias Mauch Ferreira
Eng. Civil – CREA/SP: 5070383571